## 讨论
华南农业大学饮食服务中心食堂制冷系统配件报价表（合同期为：2025年12月26日至2026年12月25日）
序号 | 品名 | 参数 | 单位 | 参考用量 | 报价 | 序号 | 品名 | 参数 | 单位 | 参考用量 | 报价
1 | 冷库融霜发热丝 | 220V,1.5M条形 | 条 | 4 |  | 40 | 铜管（制冷系统） | 12mm | 米 | 20
2 | 冷库融霜发热丝 | 220V，U型(60-150cm)按样板 | 条 | 6 |  | 41 | 铜管（制冷系统） | 6mm | 米 | 20
3 | 冷库排水管融霜发热丝 | 220V | 条 | 5 |  | 42 | 铜管（制冷系统） | 19mm | 米 | 20
4 | 感温探头 | 5K\10K15K | 个 | 9 |  | 43 | 铜管割刀 | 3-32MM | 把 | 5
5 | 温控器连探头 | 0-400° | 个 | 20 |  | 44 | R22雪种 | 巨化，13.6KG/瓶 | 瓶 | 20
6 | 铜针阀 | 按样板 | 个 | 4 |  | 45 | R22雪种 | 杜邦501b 22.7kg/瓶 | 瓶 | 20
7 | 冷库风机 | 400MM（马尔） | 台 | 10 |  | 46 | R134雪种 | 巨化，12KG/瓶 | 瓶 | 4
8 | 冷库风机 | 350MM（马尔） | 台 | 10 |  | 47 | R32雪种 | 巨化3.7KG/瓶 | 瓶 | 4
9 | 压力控制器 | P830HME | 个 | 1 |  | 48 | R401雪种 | 13.6KG/瓶 | 瓶 | 4
10 | 膨胀阀 | 丹佛斯TEX2 | 个 | 10 |  | 49 | R410雪种 | 巨化，10KG/瓶 | 瓶 | 4
11 | 电磁阀（冷库用） | Castel 1064 14A6 | 个 | 1 |  | 50 | R600雪种 | 5KG/瓶 | 瓶 | 4
12 | 时间控制器 | TsZ-48 | 个 | 1 |  | 51 | R404雪种 | 巨化，9.5KG/瓶 | 瓶 | 4
13 | 温控器 | 单探头 | 个 | 15 |  | 52 | R502雪种 | 13.6KG/瓶/中性包装 | 瓶 | 4
14 | 温控器 | 双探头 | 个 | 15 |  | 53 | R290雪种 | 库迪5KG/瓶 | 瓶 | 4
15 | 机械温控 | ±30° | 个 | 15 |  | 54 | 加雪种表 | 单头、连管 | 套 | 3
16 | 压缩机（地冷柜用） | 泰康380瓦（±5瓦）加R22雪种 | 台 | 7 |  | 55 | 开敞式换气扇反向 | FA-20P 地冷柜用 200mm | 个 | 10
17 | 压缩机 （四门冷柜用） | 泰康560瓦（±5瓦）加R22雪种 | 台 | 7 |  | 56 | 开敞式换气扇反向 | FA-25P 四门冷柜用 250mm | 个 | 10
18 | 压缩机（地冷柜用） | 丹佛斯380瓦（±5瓦）加R22雪种 | 台 | 7 |  | 57 | 开敞式换气扇方向 | FA-30P 四门冷柜用 300mm | 个 | 10
19 | 压缩机 （四门冷柜用） | 丹佛斯560瓦（±5瓦）加R22雪种 | 台 | 7 |  | 58 | 压缩机 | 沈阳谷轮5匹半封闭 | 台 | 2
20 | 过滤器（冷库用） | EK-164 | 个 | 5 |  | 59 | 压缩机 | 沈阳谷轮3匹半封闭 | 台 | 2
21 | 过滤器（冷库用） | EK-83 | 个 | 5 |  | 60 | 保温棉 | 直径6MM/10MM/12MM/19MM | 条 | 100
22 | 铜弯头 | 直径19MM | 个 | 10 |  | 61 | 铜管扎带 |  | 卷 | 20
23 | 铜弯头 | 直径12MM | 个 | 5 |  | 62 | 空调清洗管 | 原长5-10米，注水后15-30米 | 套 | 5
24 | 铜弯头 | 直径14MM | 个 | 5 |  | 63 | 空调抽水泵 |  | 个 | 5
25 | 铜弯头 | 直径16MM | 个 | 5 |  | 64 | 大冷库散热风扇 | 350mm(马尔） | 台 | 5
26 | 两门柜过滤器 | 焊接（匹配380W压缩机） | 个 | 5 |  | 65 | 2门冷柜散热器 | 尺寸：需配250mm风扇 | 个 | 5
27 | 四门柜过滤器 | 焊接（匹配560W压缩机） | 个 | 5 |  | 66 | 4门冷柜散热器 | 尺寸：需配300mm风扇 | 个 | 5
28 | 四门冷柜5.4冷凝器 | 配12寸散热风扇（匹配560W压缩机） | 台 | 4 |  | 67 | 3匹、5匹散热器 | 尺寸：需配400mmx2风扇 | 个 | 5
29 | 两门冷柜4.4冷凝器 | 配10寸散热风扇（匹配380W压缩机） | 台 | 3 |  | 68 | 冷库定时针 | 3.81 | 个 | 5
30 | 大冷库大5HP双风口冷凝器 | 5匹（匹配沈阳谷轮5匹半封闭压缩机） | 台 | 3 |  | 69 | 轴流换气扇 | (500mm/380伏) | 个 | 5
31 | 大冷库大3P单风口冷凝器 | 3匹(匹配沈阳谷轮3匹半封闭压缩机） | 台 | 3 |  | 70 | 微光罩极电机 （带风叶） | 冰柜风扇、散热马达，220-240v,33-55W | 个 | 5
32 | 大冷库冷冻油 | 15# | 桶 | 1 |  | 71 | 机柜散热风扇 | (12CM/220伏) | 个 | 5
33 | 铜管（制冷系统） | 1.8mm | 米 | 10 |  | 72 | 密封耐高温E型硅胶条 | 长20mm，高18mm，泡高15mm | 米 | 50
34 | 铜管（制冷系统） | 2mm | 米 | 20 |  | 73 | 冷库门锁 | 不锈钢1178（含高扣、推拉杆） | 个 | 1
35 | 铜管（制冷系统） | 4mm | 米 | 20 |  | 74 | 冷库门合叶 | 不锈钢 | 个 | 1
36 | 铜管（制冷系统） | 8mm | 米 | 20 |  | 75 | 双阀雪种压力表 | 配管（全铜快接） | 个 | 1
37 | 铜管（制冷系统） | 14mm | 米 | 20 |  | 76 | 四门冷柜温控 | SF-203 | 个 | 1
38 | 铜管（制冷系统） | 16mm | 米 | 20 |  | 77 | 涤尘 | 华业/5L/桶 | 桶 | 1
39 | 铜管（制冷系统） | 10mm | 米 | 20
报价合计 |  | 0
投标单位（盖章）：
联系人：
联系电话：
报价日期：2025年 月 日